ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Обязанности собственников (нанимателей).
1.Иметь в наличии руководство по эксплуатации газоиспользующего оборудования и соблюдать его требования, хранить паспорта, акты (иную документацию) на приборы учета газа, приборы загазованности, введенные в эксплуатацию после вступления в силу Инструкции , а также акты, квитанции (иную документацию) по техническому обслуживанию и ремонту и ВКГО в течении 3 лет.
2.Обеспечивать надлежащее техническое состояние газоиспользующего оборудования, газопроводов и установленных на них отключающих устройств, приборов учета газа и целостность на них пломб.
3.Содержать газоиспользующее оборудование в чистоте, предохранять горелки оборудования от загрязнения в процессе приготовления пищи.
4.Обеспечивать соблюдение требований технического и санитарного состояния помещений, в которых установлено ВДГО и ВКГО. В помещениях, где находится газовое оборудование установление подвесных
потолков без соответствующего согласования (разрешения) в соответствии с законодательством о техническом регулировании не допускается.
5.Следить за исправной работой газоиспользующего оборудования, дымоходов и вентиляции; в необходимых случаях в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) газоиспользующего оборудования проверять тягу до включения и во время работы газоиспользующего оборудования с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.
6. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полност ью шибер. Периодически очищать «карман»дымохода.
7.По окончании использования газа закрыть краны на газоиспользующем оборудовании.
8. При неисправности газоиспользующего оборудования вызвать работников
специализированной организации или уполномоченное изготовителем (продавцом) лицо.
9.Незамедлительно сообщать аварийно-диспетчерской службе, службам экстренной помощи, управляющей организации об авариях, а так же о неисправностях (нарушение тяги в дымоходах или вентиляционных каналах, наличие запаха газа в помещении, нарушение целостности газопроводов, герметичности дымоотводов газоиспользующего оборудования, рекращении подачи газа), возникших при эксплуатации ВДГО и ВКГО.
10.Закрывать кран на опуске газопровода к газоиспользующему оборудованию в случаях, когда газоиспользующее оборудование планируется оставить без присмотра на период более 24 часов, за исключением эксплуатации
газоиспользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу, оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, предусмотренной изготовителем.
11.Обо всех неисправностях и повреждениях ВДГО и ВКГО , приборов учета газа и об иных нарушениях, возникающих при использовании газа, немедленно сообщать в специализированную организацию и управляющую организацию.
12.При появлении в помещении запаха газа и (или) срабатывании систем контроля загазованности помещений, немедленно прекратить использование газоиспользующего оборудования, перекрыть краны к газоиспользующему
оборудованию и на газоиспользующем оборудовании, а при размещении внутри помещений кухонь индивидуальных баллонных установок, использующих сжиженные углеводородные газы, дополнительно закрыть вентили баллонов со сжиженными углеводородными газами, обеспечить проветривание загазованных помещений после чего из безопасного места оповестить аварийно- диспетчерскую службу или службу экстренной помощи (экстренно оперативную службу) и предупредить окружающих людей об опасности. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
13. При обнаружении запаха газа в помещении, подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:
оповестить окружающих о мерах предосторожности;
сообщить в аварийно-диспетчерскую службу или службу экстренной помощи (экстренно-оперативную службу) из незагазованного места;
принять меры по удалению людей из загазованной среды,
предотвращению включения и выключения электроосвещения в помещении, появлению открытого огня и искры;
обеспечить естественную вентиляцию помещений.
14.Допускать в любое время в помещения работников аварийных служб (экстренной оперативной службы) для ликвидаци и аварийной ситуации, возникшей при эксплуатации ВДГО и ВКГО
15.Уведомлять специализированную организацию и обеспечивать отключение газоиспользующего оборудования при выезде из занимаемого жилого помещения на срок более 3 месяцев
16.При смене потребителя газа новому потребителю газа уведомлять об этом специализированную организацию
для проведения инструктажа нового потребителя газа по безопасному пользованию ВДГО и ВКГО
17.Электрооборудование, используемое в газовом оборудовании должно отвечать требованиям правил устройства электроустановок и эксплуатироваться с соблюдением правил технической эксплуатации и техники безопасности
электроустановок, а также инструкции изготовителя.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.Производить самовольную газификацию дома (жилых и иных помещений), перестановку, замену и ремонт
ВДГО и ВКГО, запорной арматуры.
2.Осуществлять перепланировку помещения, где установлено ВДГО и ВКГО, без согласования в установленном порядке.
3.Вносить изменения в конструкцию ВДГО и ВКГО. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Закрывать вентиляционные каналы, «карманы»и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
4.Проводить проверку срабатывания систем контроля загазованности помещений, переустановку, вносить изменения в их конструкцию.
5.Пользоваться газом при обнаружении неисправности в газоиспользующем оборудовании автоматике безопасности, арматуре и баллонах со сжиженными углеводородными газами, нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичности дымоотвода соединяющего газоиспользующее оборудование с дымоходом, при обнаружении утечки газа.
6.Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.
7.Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.
8.Пользоваться ВДГО и ВКГО при аварийном состоянии строительных конструкций жилых зданий.
9.Устанавливать дополнительно газоиспользующее оборудование большей мощности, чем допускается проектной
документацией объектов капитального строительства
10.Присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы газоиспользующего оборудования.
11.Использовать ВДГО и ВКГО для заземления электрооборудования, эксплуатировать подключенные к
электросети электрогазовые приборы без заземления
12. Пользоваться газоиспользующим оборудованием при отсутствии естественной вентиляции, закрытых
форточках (фрамугах) или их отсутствии, жалюзийных охранных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
13.Оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме оборудования, рассчитанного
на непрерывную работу, оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, предусмотренной изготовителем.
14.Допускать к использованию газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно эксплуатировать
газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально бытовых нужд.
15.Оставлять в открытом положении краны на газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных устройствах более 5 секунд, а также после окончания пользования
газоиспользующим оборудованием.
16.Включать и выключать электрооборудование, пользоваться источниками огня во время выполнения работ по монтажу (установке), демонтажу, замене газового оборудования, проведения технического обслуживания и ремонта (замены) ВДГО и ВКГО, устранения утечки газа, а также при появлении в помещении запаха газа и
(или) срабатывании систем контроля загазованности помещений.
17.Ограничивать специализированным организациям свободный доступ и визуальный осмотр ВДГО и ВКГО
посторонними предметами.
18.Использовать ВДГО и ВКГО не по назначению, в том числе:
-использовать газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, для обогрева помещений;
-привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор или заземлителей;
-сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;
-использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, не предусмотренное изготовителем для установки в жилых помещениях.
19.Применять огонь для обнаружения утечек газа.
20.Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и
подключать их. Замена баллонов в индивидуальных баллонных установках производится потребителем
или персоналом эксплуатационной организации по заявке потребителя.
21.При отрицательных температурах использовать сжиженный газ, состав которого не соответствует сезонным требованиям (летний, зимний).
22.Хранить в жилых и иных помещениях порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.Запасные (заполненные или порожние) баллоны для сжиженного углеводородного газа должны храниться в специальных шкафах вне зданий многоквартирных домов, жилых домов и иных жилых помещений или в подсобных помещениях этих зданий в условиях, обеспечивающих их защиту от теплового воздействия.
23.Допускать порчу ВДГО и ВКГО и хищения газа.
24.Размещать в помещениях, имеющих более двух этажей, индивидуальные баллонные установки, использующие сжиженные углеводородные газы.
25.Размещать в жилых помещениях более одного баллона со сжиженными углеводородными газами.
26.Размещать индивидуал ьную баллонную установку, использующую сжиженные углеводородные газы, на расстоянии менее 0,5 м до бытовых газовых плит (за исключением встроенных), 1 м до отопительных приборов, 2 м до топочных дверок печей.
27.Переворачивать баллон со сжиженными углеводородными газами, присоединенный к газоиспользующему оборудованию.
28.Намеренно нагревать баллон со сжиженными углеводородными газами.
29.Перевозить баллон со сжиженными углеводородными газами в общественном транспорте.
30.Перевозить баллон со сжиженными углеводородными газами в индивидуальном транспорте без использования специальных предохраняющих (удерживающих) устройств или в положении, допускающем удары и перемещения баллона.
31.Нарушать целостность пломб, установленных представителями газораспределительной организации на приборах учета газа, отключающих устройствах перед ВДГО и ВКГО и самовольно подключать оборудование после его отключения специализированной организацией